查核管溝、道路維修加舖工程瀝青混凝土品質抽驗紀錄

| 工程名稱： |  | 查核日期： |
| --- | --- | --- |
| 主辦機關： |  |  |
| 監造單位： |  |  |
| 施工廠商： |  |  |
| 開工日期/完工日期： |  |  |
| 保固期限： |  |  |
| 查核紀錄 |  |  |
| - 平整度檢驗： (完成後之一般公路路面應具平順、緊密及均勻之表面。以3m長之直規沿平行於或垂直於路中心線之方向檢測，其任何一點高低，面層不得超過[±0.6cm][ ])(施工綱要規範第02742章3.3.7) 檢驗位置： 。 現場量測值： 。 2.厚度檢驗： (路面完成後，每[1000m2][ ]鑽心取樣1~3件。厚度檢測結果，不得少於設計厚度[10%][ ]。) (施工綱要規範第02742章3.3.8) 鑽心位置： 。 試體個數： 。 現場量測值： - 壓實度檢驗： (用馬歇爾夯壓方法在室內做[6個]試體之夯壓試驗求其平均密度，然後做[5處][ ]工地密度試驗求其平均值，該平均值應達到室內平均密度之[96%][ ]以上，且任一工地密度不得低於室內平均密度之[94%][ ]。(施工綱要規範第02742章3.3.6) 位置： 。 |  |  |
| 送驗紀錄 |  |  |
| ＴＡＦ實驗室： |  |  |
| - 送驗日期： - 送驗單位： - 送驗人： - 試驗結果： |  |  |
| 簽署欄： |  |  |
| 主辦機關 | 監造單位 | 施工廠商 |
| 職稱： |  |  |
| 姓名： |  |  |