附表

「美容醫學機構公共安全及衛生經營管理聯合查核」查核結果彙整表

| 臺北市 | 群佳儷診所 臺北市大安區復興南路2段237號3樓 | 一、建築安全管理： 符合規定。 二、消防安全管理： 避難逃生設備不符合規定因標示設備故障及緊急照明設備:故障未設。 三、衛生經營管理： 1.收據不符合規定因抬頭刊載群佳儷醫美中心與核准不符，及贈送字樣。 2.市招及病歷刊載禾康復儷健診管理中心，群佳儷美容中心與核准不符。 3.未揭示美容醫學醫療處置項目之費用於機構或 部門入口明顯處及網頁。 4.機構與提供美容服務之空間無明顯區隔(診所設置美容師3位(洪○○、鄧○○、李○○)於醫療機構執行美容服務)。 5.化粧品標示違反化妝品衛生管理條例因產品標示微創術後的肌膚等。 |
| --- | --- | --- |
|  | 美加仁愛醫美診所 臺北市大安區復興南路1段227號4樓 | 一、建築安全管理： 符合規定。 二、消防安全管理： 避難逃生設備不符合規定因緊 急照明設備：未設。 三、衛生經營管理： 1.收據未載明逐項資料。 2.未揭示美容醫學醫療處置項目之費用於機構或部門入口明顯處及網頁。 |
|  | 亞立山大時尚整形診所 臺北市忠孝東路4段107號3F-1 | 一、建築安全管理： 符合規定。 二、消防安全管理： 1.避難逃生設備不符合規定因標示設備損壞、緊急照明設備未設。 2.未設防焰物品。 三、衛生經營管理： 1.收據不符合規定因病患需要時才開給病患，未逐次就診開給病患。 2.廣告不符合醫療法(查獲違規廣告)。 3.美容醫學醫療處置費用未揭示於機構內。 4.同意書內未載明日期及時間。 5.同址設置「菲莉亞國際有限公司」 (統編13117361)，無明顯區隔及獨立出入口。 6.化粧品標示因未標示製造廠及國內負責廠商等予抽驗2件違規產品。 |

| 桃園縣 | 桃新醫院 桃園市桃園區復興路195號 | 一、建築安全管理： 直通樓梯或安全梯不符合規定因二樓丁梯「安全門」加鎖及二樓丙梯前加裝「自動門加一擋」。 二、消防安全管理： 符合規定。 三、衛生經營管理： 1.收據形式符合規定，但以療程收費，惟只有療程轉換說明。 2.未揭示美容醫學醫療處置項目之費用於機構或部門入口明顯處及網頁。 3.H2xxxxxxx1為未成年者，未見家屬同意簽屬，僅見電話。 |
| --- | --- | --- |
|  | 桃園光澤診所 桃園市桃園區中正路1123號7樓 | 一、建築安全管理： 符合規定 二、消防安全管理： 符合規定。 三、衛生經營管理： 1.廣告不符合規定因廣告內容出現美白點滴、動力光等字眼，惟提供醫療器材許可證，未見有相關對應資料。 2美容醫學費用未揭示. 3.提供美容服務無明顯區隔。 |
|  | 神話醫美診所 桃園市桃園區民族路250號1樓 | 一、建築安全管理： 符合規定 二、消防安全管理： 滅火器不符合規定因滅火器缺乏標示牌。 三、衛生經營管理： 1.廣告不符合規定，如廣告單:獨步全球。 2.美容醫學醫療處置項目之費用須報請地方主管機關核定，揭示於機構或部門入口明顯處及網頁之規定並未符合。 3.機構有提供美容保養服務，無明顯區隔，且無辦理商業登記。 |
| 臺中市 | 采妍整形外科診所 臺中市西區民權路322號 | - 建築安全管理： 符合規定。 二、消防安全管理： 符合規定。 三、衛生經營管理: 符合規定。 |
|  | 愛麗亞診所 臺中市西屯區市政北一路1號 | 一、建築安全管理： 符合規定。 二、消防安全管理： 不用檢討。 - 衛生經營管理： 符合規定。 |
|  | 台中悠美診所 臺中市西區五權西四街130號1.2樓 | 一、建築安全管理： 符合規定。 - 消防安全管理： 1.滅火器不符合規定因未有性能檢查。 2.避難逃生設備不符合規定因緊急照明設備故障。 - 衛生經營管理： 符合規定。 |
|  | 順風美醫診所 臺中市南屯區南屯路2段406號 | 一、建築安全管理：緊急進口封閉。 - 消防安全管理： 1.滅火器不符合規定因未有性能檢 查。 2.二樓未設置室內消防栓。 3.緊急照明設備故障。 - 衛生經營管理： - 醫療處置費用未揭示於明顯處 - 販售之化妝品標示不符合化妝品衛生管理條例 |

| 新北市 | 愛爾麗診所 新北市永和區永和路2段59號1樓 | 一、建築安全管理： 1.走廊(室內通路)寬度不符合規定。 2.室內裝修不符合規定。 二、消防安全管理： 1.滅火器不符合規定因未標示x2、失壓x1、壓力表故障x1。 2.消防安全設備未依規定檢修申報。 3.未使用附有防焰標示之布幕。 三、衛生經營管理： 1.收據不符合規定因部分(冷凍消脂)治療未見有醫療收據。 2.廣告不符合規定因該址見有多張非該機構之醫療處置廣告。 3.美容醫學醫療處置項目費用不符合規定:該址目前只提供雷射醫療服務，但未見有費用之揭露。 4.醫事人員未合法登錄:該診所設置9張觀察床，但未有護理人員配置。 5.提供美容服務之使用空間未有明確區隔:該機構仍有提供美容服務。 6.集團有發行禮券不符合規定，缺失項目：該機構有"產品卡"，但未有履約保證等禮券相關規定。 7.使用之化妝品未標示廠商名稱、地址、容量、全成分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 板橋維格診所 新北市板橋區中山路一段6號5樓 | 一、建築安全管理： 1.防火區劃不符合規定因安全門無法自動回歸。 2.室內裝修不符合規定。 二、消防安全管理： 1.滅火器不符合規定因滅火器未固定，未以紅底白字標示(前次檢查已開立限改單，仍在限改期間)。 2.消防安全設備未依規定檢修申報。 3.地毯無使用防焰標示。 三、衛生經營管理： 收據不符合規定因開立醫療費 用收據之會計出國，需待12/30回國才可提供。 |
|  | 環球診所 新北市中和區中山路3段118之1號之1（1樓） | 一、建築安全管理： 室內裝修不符合規定。 二、消防安全管理： 符合規定。 三、衛生經營管理： 1.廣告不符合規定因廣告內容涉及促銷。 2.提供美容服務使用之空間不符合規定因未有區隔(該址另有6間房間未有區隔)。 |

| 高雄市 | 伊美力診所 高雄市苓雅區中山二路297號 | 一、建築安全管理： 符合規定。 二、消防安全管理： 符合規定。 三、衛生經營管理： 機構內有醫師未經報准支援，前往服務。 |
| --- | --- | --- |
|  | 巴黎雅整形醫美診所 高雄市左營區博愛二路420號 | 一、建築安全管理： 符合規定。 二、消防安全管理： 符合規定。 三、衛生經營管理： 1.機構與提供美容等相關服務之使用空間未與醫療區域有所區隔或明確標示。一樓14床美容床4間雷射、二樓4床美容床1間雷射。 2.現場有使用美容定型化契約，其內容有缺漏，不符合規定。 |
|  | 亞洲經典美學診所 高雄市鼓山區龍德路376號 | 一、建築安全管理： 符合規定 二、消防安全管理： 符合規定。 三、衛生經營管理： 1. 醫療收據開立顯示非病患名字，為飛騰生技股份有限公司。 2.廣告不符合規定因療程收費項目有比較價格、會員優惠價。 3.未揭示美容醫學醫療處置項目之費用。 4.機構內有醫師未經報准支援，前往服務。 5.機構與提供美容等相關服務之使用空間未與醫療區域有所區隔、標示。 6.現場有使用美容定型化契約，其內容有缺漏，不符合規定。 |
| 臺南市 | 晶綻診所 臺南市安平區華平路672巷6號 | 一、建築安全管理： 符合規定 二、消防安全管理： 1.未設置標示設備(避難方向指示燈、出口標示燈) 2.未設置緊急照明設備。 3.未設置避難器具。 三、衛生經營管理： 廣告不符合規定因違規廣告於本專案前已在查核中。 |
|  | 星和診所 臺南市中西區和意路60號1、2樓 | 一、建築安全管理： 符合規定 二、消防安全管理： 符合規定。 三、衛生經營管理：診所內放置不符 醫療法規定之文宣廣告。 |
|  | 元和雅醫美診所 臺南市南區健康路二段123號 | 一、建築安全管理：緊急進口不符合規定因2-3樓封閉。 二、消防安全管理： 1.避難逃生設備不符合規定因照明設備故障及避難器具操作空間阻礙。 2.消防安全設備未依規定檢修申報。 3.窗簾、門簾未使用防焰材質 三、衛生經營管理： 1.機構與提供美容等相關服務使用之空間與醫療區域未有區隔、明確標示因同地址2、3樓有「媛緹美國際股份有限公司」，共有13床(診所9床，美容所4床)。 2.販售之化妝品標示不符合規定因玻尿酸保濕乳L未有成分及有效期限標示，抽樣移製造廠所轄衛生局處辦。 |