## 查核結果彙整表
106年觀光工廠聯合查核彙整表
法律規定 | [8 empty] | 建議 |  | 備註
編號 | 地區 | 業者名稱 |  | 建築安全管理 | 消防安全管理 | 衛生安全管理 | 酒類標示 | 商品標示 | 觀光工廠標章及責任保險 | 空氣品質
1 | 彰化縣 | 白蘭氏健康博物館 | 查核情形 | ○ | × 抽查一條水帶有破損漏水情形、室外消防栓設備開關卡死無法開啟 | ○ | 無販賣酒類 | × 環保背包、許願水晶、迷你鑰匙圈不符合商品標示法 | 1.彰化縣營利場所強制投保公共意外責任險自治條例並未含觀光工廠 2.有投保公共意外責任險:所保金額達到前開自治條例最低投保金額 | ○
|  |  | 複查情形 |  | ○ |  |  | ○
2 | 彰化縣 | 緞帶王觀光工廠 | 查核情形 | ○ | × 未設置探測器; 未設置緊急照明燈，部分避難方向指示燈故障; 未設置排煙設備 | × 環境符合規定，惟工作人員未完成供膳人員體檢 | 無販賣酒類 | × 雪人圖型緞帶、花型圖案緞帶、緞帶1/4"不符合商品標示法 | 1.彰化縣營利場所強制投保公共意外責任險自治條例並未含觀光工廠 2.有投保公共意外責任險:每一個人身體傷亡所保金額達到前開自治條例最低投保金額 | ○
|  |  | 複查情形 |  | ○ | ○ |  | ○
3 | 彰化縣 | 巫家捏麵館 | 查核情形 | ○ | × 部分乾粉滅火器失壓、幫浦無法持壓、部分區域未設排煙設備 | ○ | 無販賣酒類 | × 10公分彈簧圓木、合模篇-燒烤系列壓模、合模篇-甜甜圈壓模、不銹鋼滾棒、8入工具組不符合商品標示法 | 無觀光工廠標章; 1.彰化縣營利場所強制投保公共意外責任險自治條例並未含觀光工廠; 2.有投保公共意外責任險:每一個人身體傷亡;所保金額達到前開自治條例最低投保金額 | ○
|  |  | 複查情形 |  | ○ |  |  | ○
4 | 雲林縣 | 臺灣興隆毛巾觀光工廠 | 查核情形 | × 未依建築法規定申報公共安全檢查簽證 | × 發電機油箱油量不足,電瓶電量不足;幫浦室及發電機室未有防火隔間 | ○ | 無販賣酒類 | ○ | 1.雲林縣供公共使用營利場所強制投保公共意外責任險自治條例並未含觀光工廠; 2.有投保公共意外責任險:每一個人身體傷亡所保金額達到前開自治條例最低投保金額 | ○
|  |  | 複查情形 | ○ | ○
5 | 雲林縣 | 福祿壽觀光酒廠 | 查核情形 | ○ | × 室外消防幫浦無法持壓 | ○ | ○ | ○ | 1.雲林縣供公共使用營利場所強制投保公共意外責任險自治條例並未含觀光工廠; 2.有投保公共意外責任險:每一個人身體傷亡:所保金額達到前開自治條例最低投保金額 | ○
|  |  | 複查情形 |  | ○
6 | 臺南市 | 黑橋牌香腸博物館 | 查核情形 | ○ | × 三樓參觀步道滅火器壹具過期; 三樓參觀步道未設置警戒設備;三樓展館避難器具設置位置標示未明確 | ○ | 經查現場無販售酒品之情事 | ○ | 1.臺南市供公共使用營業場所投保公共意外責任保險自治條例並未包含觀光工廠; 2.有投保公共意外責任險;所保金額達到前開自治條例最低投保金額 | ○
|  |  | 複查情形 |  | ○
7 | 臺南市 | 奇美食品幸福工廠 | 查核情形 | × 未申報105年公安 | × 室內消防栓設備及自動灑水設備請補正竣工圖說、火警廣播主機故障、參觀步道區域請增設警報設備 | ○ | ○ | ○ | 1.臺南市供公共使用營業場所投保公共意外責任保險自治條例並未包含觀光工廠; 2.有投保公共意外責任險:所保金額達到前開自治條例最低投保金額 | ○
|  |  | 複查情形 | 該建物已於106.4.19辦理公安申報，就申請結果提改善計畫，並限於106.7.1前改正完竣再行申報。 | 開限期改善單到106.4.23，後展延到106.6.23，除關於未設置自動灑水設備部分，因涉及觀光工廠消防安全設備管理規範適用疑義，消防局函請內政部消防署釋示中，其他部分均已改善完成。 | [5 empty] | 一、臺南市政府106.7.17來函表示奇美工廠105年建築物公安申報部分已於106.7.12查核合格，予以備查。 二、臺南市政府消防局106.8.2來函表示奇美工廠未設置自動灑水設備部分之限期改善單已撤銷。奇美工廠關於消防安全部分已全數改善完畢。
8 | 臺南市 | 立康中草藥產業文化館 | 查核情形 | × 105年未申報公安、建物使用執照不符，請辦理變更 | × 二樓違建部分請重新檢討消防安全設備、一樓預備電源故障、排煙設備不符合規定，請依現場實際重新檢討消防安全設備 | ○ | 經查現場無販售酒品之情事 | ○ | 1.臺南市供公共使用營業場所投保公共意外責任保險自治條例並未包含觀光工廠; 2.有投保公共意外責任險:每一個人身體傷亡所保金額未達前開自治條例最低投保金額 | ○
|  |  | 複查情形 | ○ | ○ |  |  |  | ○
9 | 苗栗縣 | 臺鹽通霄觀光園區 | 查核情形 | × 部分設施未另有合法使用執照，請補辦相關執照再行使用；有設置無障礙廁所，但標示不符建築物無障礙設施設計規範。 | × 室外消防栓水帶部分疑似硬化，應儘速檢查汰換 | ○ | ○ | × 五子登科步步高、心心相印盤繞銘心、扭轉乾坤展新局、炭錢-台幣、炭錢-人民幣、台灣黑熊、藝術杯墊不符合商品標示法 | 1.苗栗縣供公共使用營業場所投保公共意外責任保險自治條例並未包含觀光工廠; 2.有投保公共意外責任險:每一個人身體傷亡:所保金額達到前開自治條例最低投保金額 | ○
|  |  | 複查情形 | ○ | ○ |  |  | ○
10 | 苗栗縣 | 三義丫箱寶 | 查核情形 | ○ | × 滅火器6具逾期未檢驗，已開具限期改善通知單要求改善) | ○ | 無販售酒品 | × 七項商品不符合商品標示法 | 無觀光工廠標章; 1.苗栗縣供公共使用營業場所投保公共意外責任保險自治條例並未包含觀光工廠; 2.有投保公共意外責任險:所保金額達到前開自治條例最低投保金額 | ○
|  |  | 複查情形 |  | ○ |  |  | ○
11 | 苗栗縣 | 百茶文化園區 | 查核情形 | × 工廠領有92栗建管屋使字11號使用執照，餘賣場部分為違章建築，縣府已於105.9.23府商使字第1050188135號函查報在案、未依建築法辦理公共安全檢查簽證、昇降機許可證未在有效期限內 | × 室內消防栓1幫浦故障2.部分防護距離不足應增設、奉茶亭及一樓賣場自動撒水設備未設置，應檢討設置、餐廳面積大於300平方公尺，應檢討設置廚房簡易自動滅火設備、探測器、揚聲器部分防護不足(1、2樓賣場皆未設置)、2樓賣場應檢討設置避難器具、1、2樓賣場排煙設備部分未設置應重新檢討設置 | × 營養標示字體<0.2公分，下架退貨；餐廳產品責任險未出具投保證明、餐廳不符合食品之良好衛生規範準則1.開立限期改善單、請於106.3.12前完成2.過期食品予拍照、封存。 | 未販售酒品 | × 兵馬俑撲滿－戰袍軍吏、兵馬俑撲滿－將軍俑不符合商品標示法 | 有觀光工廠標章，標章已逾期，且未申請續期評鑑； 保險單已逾期 1.苗栗縣供公共使用營業場所投保公共意外責任保險自治條例並未包含觀光工廠; 2.有投保公共意外責任險:每一個人身體傷亡;所保金額達到前開自治條例最低投保金額 | ○
|  |  | 複查情形 | 違章建築（含升降設備）因逾期尚未完成補照手續，苗栗縣政府106年5月23日以府商使字第1060096776號函通知違建人拆除，將依序列管排程拆除。 | 當場已開限改單，限改截止日到106.4.2，展延到106.5.31。苗栗縣消防局於106.6.15複查仍有違反消防法規定，已於當日開立舉發單，限於106.7.15前改善完畢。 | ○ |  | ○ | ○
12 | 桃園市 | 白木屋品牌探索館 | 查核情形 | × 有申報公共安全檢查簽證，已過改善期限105.12.31。 | × 偵煙探測器未距離出風口1.5m以上 | ○ | 無販賣酒類 | × 公仔L夾(藍色)、公仔L夾(黑色)不符合商品標示法 | 1. 桃園市公共營業場所強制投保公共意外責任保險自治條例並未包含觀光工廠; 2.有投保公共意外責任險:每一個人身體傷亡:所保金額未達前開自治條例最低投保金額 | ○
|  |  | 複查情形 | ○ | ○ |  |  | ○ | ○
13 | 桃園市 | 郭元益糕餅博物館 | 查核情形 | ○ | ○ | ○ | 無販賣酒類 | ○ | 1. 桃園市公共營業場所強制投保公共意外責任保險自治條例並未包含觀光工廠; 2.有投保公共意外責任險:每一個人身體傷亡;所保金額未達前開自治條例最低投保金額 | 糕餅文化館建議導入外氣保持空氣流通，避免室內汙染物濃度累積。
|  |  | 複查情形 | [5 empty] | ○
14 | 宜蘭縣 | 橘之鄉蜜餞觀光工廠 | 查核情形 | ○ | ○ | ○ | 販賣場所無販賣酒品 | × 乾燥花束、乾燥花明信片不符合商品標示法; | 1. 宜蘭縣消費者保護自治條例並未包含觀光工廠; 2.有投保公共意外責任險:所保金額未達前開自治條例最低投保金額 | ○
|  |  | 複查情形 |  |  |  |  | ○ | ○
15 | 宜蘭縣 | 花旗參館觀光工廠 | 查核情形 | × 104.10.23工廠設立，未辦理105年建物公安申報、 昇降機的緊急呼叫按鈕及對外通信裝置無法正常運作；無障礙停車位不符合建築物無障礙設施設計規範 | ○ | ○ | 販賣場所無販賣酒品 | × 細口沖水壺不符合商品標示法 | 無觀光工廠標章; 1.宜蘭縣消費者保護自治條例並未包含觀光工廠; 2.有投保公共意外責任險:每一個人身體傷亡:所保金額未達前開自治條例最低投保金額 | ○
|  |  | 複查情形 | ○ |  |  |  | ○
16 | 宜蘭縣 | 玉兔鉛筆學校 | 查核情形 | × 105.7.8提改善計畫，部分非防火區劃分間牆未以不燃材料(矽酸鈣板)裝修牆面，逾改善期限。 | ○ | ○ | 販賣場所無販賣酒品 | × 娃娃頭鉛筆、鉛筆吊飾、三角鉛筆、玉兔F220原子筆4入、學齡前鉛筆盒、優質繪圖鉛筆RA-12DP、巧克力棒造型鉛筆12支入、自動鉛筆77905、411鋼珠筆、F430原子筆不符合商品標示法 | 無觀光工廠標章; 1. 宜蘭縣消費者保護自治條例並未包含觀光工廠; 2.有投保公共意外責任險:每一個人身體傷亡:所保金額未達前開自治條例最低投保金額 | ○
|  |  | 複查情形 | ○ |  |  |  | ○
17 | 宜蘭縣 | 中福酒廠 | 查核情形 | × 未辦理建築物公安申報 | ○ | ○ | ○ |  | 無觀光工廠標章; 1.宜蘭縣消費者保護自治條例並未包含觀光工廠; 2.無投保公共意外責任險 | ○
後續改善 |  |  | 複查情形 | 106.4.6申報，後提改善計畫應於106.5.18改善完畢，該府已許可業者展延到106.8.11改善完成