## 表1-1設施設備檢核自評表
托嬰中心訪視輔導表--機構每季自評表 / 托嬰中心基本設施設備檢核 / 107.03.13訂定
一、整體環境
項目/選項	編號及內容		年度 第 季 / 雲林縣私立 托嬰中心自評 / 日期： 年 月 日			備註
			符合	待改善	無此項
門窗	1	機構內的門和窗皆有嬰幼兒無法自行開啟之安全防護措施。
	2	機構對外窗(門)，在不牴觸消防法規前提下有安裝防避蚊蟲之紗窗(門)。
	3	透明落地隔間或玻璃門窗，於托育人員及嬰幼兒視線高度處，有防撞標識或措施(如：加貼圖案)。
地面 / 牆板	4	嬰幼兒身高可觸及的牆(壁)面及牆角，無危險突出物(如：釘子、管線)，且有安全防護措施(如：防撞條)。
	5	地板(面)平坦不滑，不同高低落差的接觸處有安全設計與處理。
樓梯	6	樓梯梯級鋪設防滑條，樓梯最上層留有足夠的緩衝空間(或房門向內開啟)。
	7	樓梯有嬰幼兒容易扶握且堅固完好之扶手(或兩邊都有牆壁)，扶手欄杆間距小於6公分，超過6公分者有安全防護措施。
	8	樓梯出入口設有門或柵欄，若設置門，需具透視性；若設置柵欄，有嬰幼兒無法自行開啟之安全裝置，且柵欄不能向樓梯方向開啟。
	9	充足光線或亮度讓樓梯間有適當的照明，樓梯扶手定期消毒，臺階及轉角無堆積雜物。
電器/瓦斯	10	插座設於嬰幼兒接觸不到的位置(如：隱藏或置高)；若設於嬰幼兒可觸及處，應有安全防護裝置或措施(如：防護蓋)。插座管線若為明管設計，應固定且有安全防護措施(如：壓線條線盒)。
	11	各式電器置於嬰幼兒無法觸碰的位置，若有造成碰觸之虞，應設有安全防護措施。
	12	瓦斯熱水器應裝設於非密閉之通風良好處；若裝設於空氣不流通處所，應使用強制排氣熱水器。
	13	桶裝瓦斯及天然氣瓦斯應裝設防漏偵測器。
	14	各種電器不使用時，切掉電源或插頭拔掉並妥當收存。
	15	插頭及插座無塵埃、固定不搖晃，且外觀完整無破損。
	16	同一插座無同時加插負荷電量大之電器（如:洗衣機、烘衣機、電熱器等）。
	17	使用電暖器時，注意周圍無易燃物(如：衣服、地毯、桌巾、書報等)。
家俱/櫥櫃	18	傢俱/櫥櫃邊角(如：凸角或銳利處)有安全防護措施並應安置穩固。
	19	傢俱/櫥櫃上方放置物品應安全穩固，不易翻倒、掉落或移動。
	20	嬰幼兒可觸及但非供嬰幼兒使用的櫥櫃門或抽屜，有防夾裝置或嬰幼兒不易開啟之裝置(如：安全扣環)
	21	櫥櫃/抽屜之把手(或扣環)，安裝穩固無法取下。
遊戲 / 設備	22	設備構造堅固度佳，重心穩固，連接點牢固未鬆脫				遊戲設備指的是放置室內可移動式的遊戲器材，例如：娃娃屋、翹翹板、騎乘設備、鑽籠設備、學步梯、跳跳球、感統設備等。
	23	設施表面材質穩定、無塗漆剝落與破損、無漏氣、接合處未裂開
	24	設備下方、四週有防護措施，例如在有墜落之虞的遊戲設備下方鋪有地墊，並與其他設施保持安全距離
	25	提供符合嬰幼兒發展的大肌肉的遊戲設備或教玩具，且種類與數量可以滿足所有嬰幼兒同時使用的需求。
清潔 / 設備	26	沐浴台與調奶台不緊鄰，或有明顯的區隔。
	27	盥洗室內鋪設防滑地磚或防滑墊。
	28	盥洗室內洗手台穩固、邊緣邊角圓滑無破損。
	29	嬰幼兒使用的水龍頭，高度應符合嬰幼兒身高需要，且有清楚明顯的冷、熱水標示。				每收托十名兒童應設置符合兒童使用之水龍頭一座，未滿十人者，以十人計。
	30	廚房或備餐區備有三漕式洗滌設備(供浸泡、沖洗、消毒)
二、勾填「待改善」與「無此項」之補充說明
指標編號	說明

三、其他及整體說明

簽章欄