## Slide 1
達成「全民節電行動」目標作法介紹
簡報者：產基會
經濟部能源局
財團法人台灣產業服務基金會
主辦單位：
執行單位：

## Slide 2: 壹.常見低碳措施
生態綠化
增加立體綠化面積
將冰冷水泥圍牆改建成
綠色圍籬降低建物溫度
劍潭里綠牆實證夏季室內外溫差達4度!
善用屋頂閒置空間
作為綠屋頂示範點

## Slide 3: 壹.常見低碳措施（續）
社區屋頂黑網隔熱
台北市中山區劍潭里
中庭自然採光
降低白天照明使用時數
建物坐北朝南為佳
增設外遮陽或內遮陽(百葉窗、窗簾等)提升建築隔熱效益
引進自然採光
屋頂隔熱採用綠屋頂則須定期維護
評估設置條件
建築節能-舊建築節能改善
綠能節電
以外遮陽加強建築隔熱，降低空調使用率
既有建築節能改善多強調自然採光、自然通風，相關隔熱手法可搭配綠化措施評估設置，以降低照明及空調使用。

## Slide 4: 壹.常見低碳措施（續）
以需長時間照明公共區域為優先汰換對象
結合政府專家資源，進行節能輔導
公共區域燈具數量100盞以上，可考量導入ESCO，解決融資問題。
需定期檢視用電情形
評估設置條件
將傳統燈具汰換為
高效能省電燈具
緊急逃生指示燈
汰換LED型燈具
停車場24小時使用照明設備優先汰換
調整燈具位置減少數量
綠能節電
設備節能-室內高效率燈具、節能輔導
照明與空調為建築耗能最大宗，然照明設備因全年使用，為設備節能的優先考量。

## Slide 5: 壹.常見低碳措施（續）
加裝空調窗節省空調
綠能節電
設備節能-節能電器採購、節能路燈
選購節能標章商品
節能路燈

## Slide 6
再生能源-太陽能發電、太陽熱冷電系統
設置成本約為1kWh/kWp需新臺幣10萬元。
設備使用年限約為20年。
北部地區全年平均日照時數約<1000小時，拉長回收年限
爭取補助經費、降低回收年限，以設置光電系統示範點
評估設置條件
相關
資源
陽光屋頂百萬座-經濟部能源局http://mrpv.org.tw/about.php?id=1
太陽能電熱水器補助
綠能節電
設置示範點或採用地面太陽能LED警示燈，
由非主要供電或影響照明的設備為優先。
壹.常見低碳措施（續）

## Slide 7
貳.每月節電七手法

## Slide 8
貳.每月節電七手法

## Slide 9
貳.每月節電七手法

## Slide 10
貳.每月節電七手法

## Slide 11
貳.每月節電七手法

## Slide 12
貳.每月節電七手法

## Slide 13
貳.每月節電七手法

## Slide 14
簡報完畢
敬請指教
財團法人台灣產業服務基金會
洽詢專線：02-2706-6306
傳真專線：02-2706-4404