雲林縣政府辦理免申請雜項執照之招牌廣告及樹立廣告標準作業流程圖
建設附件六

縣府總收發文/科登記桌收件
校對－編號－登記－分件－銷號

期限一天
退件
課長
複核
期限一天

期限七天
承辦人
審查書件圖說照片

製作副本

核准

繕寫執照或許可證

雲林縣政府辦理免申請雜項執照之招牌廣告及樹立廣告標準作業流程說明
承辦單位	處理流程		應附證件	備考
建設處建築管理科	一、收文 / 二、承辦 / 三、審查 / 四、判行 / 五、核照	■	一、申請書。	非由申請人辦理時須提供委託書。
		■ / □ / □	二、設置處所所有權證明文件或使用權同意書，包含下列文件： / 1.同意書。 / 2.建物登記謄本。 / 3.土地登記簿謄本、地籍圖謄本。	2.a申請地面式樹立廣告免附。b向地政事務所申請。 / 3.a限申請地面式樹立廣告者。b向地政事務所申請。
		□	三、公寓大廈規約或區分所有權人會議決議之文件。	a限於管理組織報備有案之公寓大廈設置者。 / b向公寓大廈管理委員會洽詢。
		■	四、設計圖說及設置位置簡圖。
		□	五、建築執照影本。	限售賣房屋者。
		■	六、建築物使用執照影本或合法房屋證明文件。	向建築物所有權人洽詢。
		□	七、建築線指示(定)成果圖。	a限申請地面式樹立廣告者。 / b向城鄉發展處申請。
		■	八、設置處所施工前現場照片。
		□	九、竣工申請圖說。	採用二階段審查時，於竣工階段檢附。
		□	十、竣工圖說。	採用二階段審查時，於竣工階段檢附。
		□	十一、設置許可核准函。	採用二階段審查時，於竣工階段檢附。
		□	十二、懸掛位置現況照片、竣工照片。	採用二階段審查時，於竣工階段檢附。
		■	十三、廣告物設置安全保證書。
		■	十四、廣告招牌燈依建築技術規則設備編第14條規定辦理切結書。
		■	十五、公司或商業登記證明文件。	限申請人為公司者。
		□	十六、公共意外責任險保單影本。	建議訂定自治條例納入。
		□	十七、其他法令、目的事業主管機關規定文件。例如：都市設計審查審定書、土地使用分區相關證明文件、公共設施保留地設置招牌廣告及樹立廣告切結書、廣告物內容經目的事業主管機關核准文件或自治法規規定之文件。

        註：■為應附文件，□為視個案事實認定檢附文件。
招牌廣告及樹立廣告許可申請書
申請日期： 年 月 日
申請事項	□申請設置 □申請變更 □申請繼續設置
申請人			國民身分證統一編號或公司(商業)統一編號				電話
申請人地址
承造廠商			公司(商業) / 統一編號				電話
地址
類型	招牌廣告	正面式	縱長 cm / 突出牆面 cm		樹立廣告	□ 空地		高度 cm
		側懸式	縱長 cm / 距離地面高度 cm / 突出牆面 cm			□ 屋頂		高度 cm
內容					工程造價
人工光源最大亮度光曝露值	1.於商業區晚上六時至十一時，最大亮度光曝露值為 cd/m2 / 2.除上述區域及時段外，最大亮度光曝露值為 cd/m2 / (以不超過註3之建議值為主)
設置地點
設置期間	自 年 月 日 起 至 年 月 日 止
相 關 證 明 文 件	□ 1.設計圖說 / □ 2.設置處所所有權證明文件或使用權同意書 / □ 3.設置位置簡圖 / □ 4.公寓大廈規約或區分所有權人會議決議之文件（限於管理組織報備有案之公寓大廈設置者） / □ 5.建築執照影本（限售賣房屋者） / □ 6.雜項執照申請書及相關文件（限須申請雜項執照者） / □ 7.其他相關文件
委託審查 / 機關名稱				擬辦
委託審查意見
備 註
此致 / 縣（市）政府 / 申請人 簽章

註1：粗框部分申請人免填。
註2：招牌廣告及樹立廣告管理辦法第五條：設置招牌廣告及樹立廣告者，應備具申請書，檢同設計圖說，設置處所之所有權或使用權證明及其他相關證明文件，向直轄市、縣（市）主管建築機關或其委託之專業團體申請審查許可。設置應申請雜項執照之招牌廣告及樹立廣告，其申請審查許可，應併同申請雜項執照辦理。
註3：行政院環境保護署一百零九年三月十九日環署空字第一O九OO二O六O七A號函頒布｢光污染管理指引｣(以下簡稱本指引)，其中最大亮度曝露值建議如下:
1.對於人工光源造成之眩光不舒適，於商業區晚上六時至十一時，最大亮度光曝露建議值為1,000cd/m2。
2.對於人工光源造成之眩光不舒適，除上述區域及時段外，最大亮度光曝露建議值為650cd/m2。
註4:本申請書內之「人工光源最大亮度光曝露值」係依據本指引之建議值，以指導申請人對人工光源進行設置。後續環境光源影響及監測依行政院環境保護署相關之規定辦理。

招牌廣告及樹立廣告許可證
【許可字號】：
【雜項執照字號】： （限須申請雜項執照者）
【許可期限】：自 年 月 日起至 年 月 日 止
【申請人】：
  【國民身分證統一編號或營利事業登記證字號】：
  【住（地）址】：
  【招牌廣告、樹立廣告設置地點】：
【承造廠商名稱】：
【承造廠商營利事業登記證字號】：
【委託審查機構】：
【主管建築機關】：雲林縣政府

中 華 民 國 年 月 日
一、本許可證明依據內政部訂定「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」核發。
二、招牌廣告及樹立廣告管理辦法第十二條規定：招牌廣告及樹立廣告許可之有效期限為五年，期限屆滿後
，原雜項使用執照及許可失其效力，應重新申請審查許可或恢復原狀。

招牌廣告及樹立廣告設置處所使用權同意書

茲同意 （招牌廣告、樹立廣告申請人）在本人（建築物或土地所有權人）所有座落 （地址或地號）房屋（或土地上）設置 招牌廣告（樹立廣告）。
【使用期間】中華民國 年 月 日起至 年 月 日

【建物或土地所有權人】：
【國民身分證統一編號】：
【電 話】：
【地 址】：

【招牌廣告、樹立廣告申請人】：
【國民身分證統一編號】：
【電 話】：
【地 址】：

中華民國 年 月 日

廣告物施工安全責任保證書
        (申請人機關團體或姓名)在
本縣 設置 □招牌廣告 □樹立廣告，其設計安裝及供電設備係由本承造商親自監造，按圖施工，保證安全。
    本證書有效期限為五年(自核准日起算)，在使用期間廣造物如非屬不可抗拒之天然災害或蓄意破壞者外，發生任何意外肇致危險或傷害他人時，由本承造商依法負其責任。
        此致
   雲 林 縣 政 府 建 設 處

【廣造物承造商】：
        【營利登記字號】：
        【地 址】：
        【電 話】：
中 華 民 國 年 月 日

雲林縣招牌廣告及樹立廣告之設置廣告招牌燈
符合建築技術規則設備篇第14條規定
切 結 書

立切結書人 (以下簡稱本人或本公司)為申請設置之招牌廣告及樹立廣告係懸掛(或樹立)於：
雲林縣
(地號： )之建築物上。
立切結書人茲依「建築法」及「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」相關規定：承諾對廣告物負安全維護及整潔之責任；如未善盡安全維護責任，肇致危險傷害他人時，願負相關法律責任。
        此致
雲林縣政府

【立 切 結 書 人】：
【身 份 證 號 碼】：
【公 司 行 號】：
【營 利 登記字號】：
【地 址】：
【聯 絡 電 話】：

中華民國 年 月 日